Wavetable (C) Spectra Inc. 2005,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Format Revision,1000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Waveform ID, S:\MDD\DMPLaunch\Settings for installation\Settings\Waveforms\Dimatix Model Fluid 2 waveform.csv,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Comment, Jetting,4,0,56,0.65,15,58,0.93,10,53,0.6,6,13,0.8,NonJetting,3,8,58,1,6,109,1,6,13,1

Comment2,20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Address, Firing Voltage, Non-Firing Voltage,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,5,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,5,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3,4,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4,3,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,3,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,2,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7,1,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

8,1,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

9,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

11,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

13,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

14,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

15,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

16,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

17,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

21,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

23,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

24,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

29,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

30,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

31,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

32,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

34,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

35,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

36,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

37,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

38,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

39,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

40,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

42,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

47,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

48,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

49,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

50,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

53,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

55,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

56,0,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

57,1,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

58,2,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

59,3,7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

60,4,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

61,5,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

62,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

63,7,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64,7,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

65,8,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

66,9,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

67,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

68,11,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

69,12,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

70,13,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

71,14,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

72,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

73,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

74,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

75,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

76,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

77,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

79,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

80,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

81,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

82,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

83,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

84,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

85,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

86,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

87,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

89,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

90,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

91,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

92,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

93,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

94,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

95,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

96,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

97,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

98,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

99,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

100,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

101,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

102,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

103,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

104,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

105,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

106,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

107,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

108,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

109,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

110,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

111,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

112,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

113,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

114,15,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

115,14,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

116,14,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

117,13,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

118,13,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

119,12,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

120,11,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

121,11,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

122,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

123,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

124,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

125,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

126,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

127,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

128,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

129,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

130,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

131,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

132,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

133,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

134,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

135,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

136,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

137,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

139,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

140,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

141,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

142,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

143,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

144,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

145,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

146,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

147,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

148,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

149,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

150,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

151,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

152,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

153,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

154,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

155,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

156,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

157,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

158,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

159,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

160,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

161,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

162,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

163,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

164,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

165,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

166,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

167,10,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

168,9,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

169,8,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

170,8,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

171,7,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

172,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

173,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

174,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

175,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

176,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

177,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

178,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

179,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

End,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,